Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego”.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego  z uzyskaniem  wszelkich wymaganych uzgodnień dla nw. budynków użyteczności publicznej:

- I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie,

- I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie – Internat,

- Zespołu Szkół w Zabrodziu,

w oparciu o opracowane audyty energetyczne budynków (załączone do SIWZ – załączniki do 	SIWZ nr. 2, 3, 4) .

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie:

- Specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót,

- Projektów docieplenia i kolorystyki  elewacji w/w budynków,

- Przedmiarów robót sporządzonych oddzielnie dla każdego budynku,

- Kosztorysów inwestorskich.

- Dane wyjściowe do projektowania:

1) Zespół Szkół w Zabrodziu

07-230 Zabrodzie

ul. Reymonta 47

Zakres rzeczowy:

- modernizacja kotłowni i instalacji wewnętrznej c.o.,

- modernizacja instalacji c.w.u.,

- wymiana stolarki okiennej w budynku głównym,

- ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją w budynku dydaktycznym oraz przełożenie istniejącego poszycia dachowego lub wykonanie nowego poszycia z blachodachówki.

2) Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie

07-200 Wyszków

ul. 11 Listopada Nr 1

Zakres rzeczowy:

- likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej i zastąpienie jej nową siecią wykonaną w technice proizolowanej.

3) Internat I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie

07-200 Wyszków

ul. 11 Listopada Nr 1

Zakres rzeczowy:

- modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o.,

- modernizacja instalacji c.w.u.,

- montaż nawiewników sterowanych automatycznie w istniejącej stolarce okiennej,

- ocieplenie stropodachu wentylowanego,

- wymiana tradycyjnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku,

- ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych w budynku głównym,

- ocieplenie ścian zewnętrznych osłonowych.

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) i zawierać wszystkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla rodzaju przedsięwzięcia w tym:

  - projekty budowlane wykonane w zakresie i formie zgodnej z przepisami   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,

  - informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzone z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

  - przedmiary robót w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

  - kosztorysy inwestorskie – sporządzone na podstawie przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacje należy wykonać w 5 egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz w wersji elektronicznej.

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizytacji miejsca realizacji robót projektowanych i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu Umowy na wykonanie zamówienia.

- Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie.

- Wykonawca ponosi również koszty wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym ZUD, z wyłączeniem kosztów wynikających z wydanej decyzji administracyjnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na każde wezwanie Zamawiającego.

- Dokumentacja projektowa powinna spełniać wszystkie wymogi potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.

- Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opracowania, opinie, uzgodnienia, sprawdzenia projektowe oraz inne dokumenty formalno – prawne w zakresie wynikającym z przepisów.